別表６　自衛消防隊編成表（中規模事業所）

○○○○株式会社自衛消防隊編成表

| 自衛消防隊長 代表取締役 ○○○○（自衛消防隊に対する指揮、命令、監督等を行う） 副隊長 防火管理者 ○○○○（隊長を補佐し、隊長が不在時は任務を代行する。） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 隊の編成 |  | 任 務 |
| 指揮班 | 班長（○○○○） （○○○○） （○○○○） | １ 隊長、副隊長の補佐 ２ 自衛消防本部の設置 ３ 地区隊への命令の伝達並びに情報の収集 ４ 消防隊への情報の提供並びに災害現場への誘導 ５ その他指揮統制上必要な事項 |
| 通報連絡班 | 班長（○○○○） （○○○○） （○○○○） | １ 消防機関への通報並びに通報の確認 ２ 館内への非常通報並びに指示命令の伝達 ３ 関係者への連絡（緊急連絡一覧表による。） |
| 消火班 | 班長（○○○○） （○○○○） （○○○○） | １ 出火階に直行し、消火作業に従事 ２ 地区隊が行う消火作業への指揮指導 ３ 消防隊との連携及び補佐 |
| 避難誘導班 | 班長（○○○○） （○○○○） （○○○○） | １ 出火階並びに上層階に直行し、避難開始の指示命令の伝達 ２ 非常口の開放並びに開放の確認 ３ 避難上障害となる物品の除去 ４ 逃げ遅れの確認及び本部への報告 ５ ロープ等による警戒区域の設定 |
| 安全防護班 | 班長（○○○○） （○○○○） （○○○○） | １ 火災発生地区へ直行し、防火シャッター、防火戸、防火ダンパー等の閉鎖 ２ 非常電源の確保、ボイラー等危険物施設の運転停止 ３ エレベーター、エスカレーターの非常時の措置 |
| 救護班 | 班長（○○○○） （○○○○） （○○○○） | １ 応急救護所の設置 ２ 負傷者の応急処置 ３ 救急隊との連携、情報の提供 |